Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie konkursu ofert

Zamawiający:

Restauro Sp. z o.o.

ul. Małe Garbary 4-6

87-100 Toruń

Polska, UE

www.restauro.pl

tel./fax. 048 56 621-12-40

e-mail: restauro@restauro.pl

Przedmiotem działalności firmy jest konserwacja zabytków. Podstawową specjalnością jest konserwacja oraz remonty, modernizacje i adaptacje architektury zabytkowej w pełnym zakresie robót budowlanych i konserwatorskich, włącznie z konserwacją wystroju zabytkowych wnętrz tj. stolarek, snycerki, sztukaterii, złoceń, sztablatur, stiuków oraz malarstwa ściennego.

Zamawiający po rozpatrzeniu złożonych ofert, zaprosi wybranych przez siebie Dostawców do dalszych negocjacji.

Wymagania dotyczące urządzenia:

Automatyczny, fotogrametryczny digitizer robotyczny do tworzenia modeli 3D (geometria plus tekstury) z oprogramowaniem, wraz z instalacją i uruchomieniem. Ilość - 1 komplet.

- Przedmiotowe urządzenie będzie zastosowane do digitalizacji obiektów zabytkowych przed w trakcie oraz po wykonaniu zabiegów konserwatorskich z użyciem promieniowania laserowego.

- Ilość - 1 komplet.

- Szczegółowy opis parametrów technicznych urządzenia :

  - Daje możliwość przenoszenia na miejsce wykonywanych badań oraz zapewnia całkowicie bezkontaktową i bezinwazyjną procedurę pomiaru.

  - Proces digitalizacji odbywać się będzie poprzez automatyczne wykonanie zestawu zdjęć, z uwzględnieniem kalibracji koloru i możliwością uzyskania na ich podstawie metrycznego modelu 3D obiektu.

  - Proces wykonania zdjęć można dostosować do kształtu obiektu poprzez dobór odpowiedniej geometrii zdjęć.

  - Możliwość automatycznego ruchu aparatu w poziomie i w pionie zgodnie z planem wykonania zdjęć /możliwość sterowania manualnego.

  - Możliwość automatycznego pochylenia aparatu /możliwość sterowania manualnego.

- Urządzenie powinno być wyposażone w :

  - Obiektywy stałoogniskowe 28 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm.

  - Kompatybilny z obiektywami aparat cyfrowy (lustarzanka jednoobiektywowa) o rozmiarze matrycy (24 mm x 36 mm) i rozdzielczości minimum 22 Mpix.

  - System oświetlenia umożliwiający wykonanie równomiernie naświetlonych zdjęć we wszystkich partiach digitalizowanego obiektu - eliminacja cieni i odbić.

  - Sterowane komputerowo pozycjonowanie aparatu względem obiektu we wszystkich kierunkach.

  - Zestaw komputerowy skonfigurowany do współpracy z urządzeniem wraz z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie urządzeniem oraz pozyskiwanie i przetwarzanie danych.

- Oprogramowanie do urządzenia powinno posiadać następujące cechy :

  - Moduł zarządzania projektem.

  - Moduł przechowujący dane kalibracji aparatu.

  - Moduł przygotowania projektu wykonania zdjęć.

  - Moduł sterowania parametrami ekspozycji zdjęć.

  - Moduł sterowania wykonaniem zdjęć.

  - Moduł kalibracji koloru.

  - Automatyczny moduł separacji obiektów z tła odporny na zjawisko „wlewek".

  - Automatyczny moduł wizualizacji obiektu.

  - Moduł metadanych obiektu.

Prosimy, aby oferta zawierała:

- szczegółowe specyfikacje techniczne urządzeń oraz wszelkich  innych podzespołów, oprogramowania i in. koniecznych elementów do  pełnego i prawidłowego wykorzystania  tych urządzeń do wskazanych celów,

- warunki szkolenia personelu w zakresie ich obsługi oraz wdrożenia,

- warunki serwisu oraz gwarancji,

- terminy dostaw poszczególnych urządzeń,

- ceny poszczególnych urządzeń,

- warunki dostawy i płatności,

- informację o możliwości przetestowania oferowanych urządzeń przed dokonaniem zamówienia.

Termin i miejsce dostawy:

Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

Pożądany termin dostawy nie później niż do dnia 15.05.2015 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zakupu urządzenia w przypadku nie dotrzymania przez Dostawcę zaproponowanego w ofercie terminu dostawy.

Instrukcja obsługi:

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentacji technicznej oraz szczegółowej instrukcji obsługi w języku polskim (lub języku angielskim).

Przeszkolenie personelu:

Dostawca na własny koszt przeszkoli 2 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie pełnej obsługi i pielęgnacji urządzenia.

Warunki gwarancji:

- Gwarancja 36 miesięcy.

- Dostawca zapewni na własny koszt w przypadku przewidywanej naprawy trwającej więcej niż 14 dni urządzenie zastępcze.

- Dostawca każdorazowo w zakresie napraw gwarancyjnych zagwarantuje transport urządzenia do i z serwisu.

- Dostawca określi w sposób szczegółowy  tryb i formę zgłaszania usterek.

Termin złożenia oferty cenowej:

Zamawiający oczekuje na złożenie ofert do dnia 10 lutego 2015 roku

Miejsce złożenia oferty:

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej (przesłanej pocztą lub pocztą elektroniczną).

Restauro Sp. z o.o.

ul. Małe Garbary 4-6

87-100 Toruń

tel./fax. 56 621-12-40

e-mail: restauro@restauro.pl

Osoby do kontaktu:

W sprawach merytorycznych – Jędrzej Musiela, tel. 609222274, jedrzej.musiela@restauro.pl

W sprawach formalnych i organizacyjnych - Ewelina Klimek, tel. 609020564; ewelina.klimek@restauro.pl

Toruń, dnia 27.01.2015 r.