Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie konkursu ofert

Zamawiający:

Restauro Sp. z o.o.

ul. Małe Garbary 4-6

87-100 Toruń

Polska, UE

www.restauro.pl

tel./fax. 048 56 621-12-40

e-mail: restauro@restauro.pl

Przedmiotem działalności firmy jest konserwacja zabytków. Podstawową specjalnością jest konserwacja oraz remonty, modernizacje i adaptacje architektury zabytkowej w pełnym zakresie robót budowlanych i konserwatorskich, włącznie z konserwacją wystroju zabytkowych wnętrz tj. stolarek, snycerki, sztukaterii, złoceń, sztablatur, stiuków oraz malarstwa ściennego.

Zamawiający po rozpatrzeniu złożonych ofert, zaprosi wybranych przez siebie Dostawców do dalszych negocjacji.

Wymagania dotyczące urządzenia:

Fabrycznie nowy zestaw mikroskopów stereoskopowych z kamerami (2 sztuki), z przeznaczeniem do prac konserwatorskich w warunkach laboratoryjnych (1 szt.) oraz w terenie (1 szt.), w szczególności do kontrolowania zmian powierzchni w trakcie prowadzonych prac, z możliwością wykonania wysokorozdzielczych zdięć mikroskopowych do celów dokumentacyjnych

Zakres powiększeń do 150x

Podświetlenie led

Możliwość montażu na statywie wolnostojącym

Termin i miejsce dostawy:

Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

Pożądany termin dostawy nie później niż do dnia 15.04.2015 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zakupu urządzenia w przypadku nie dotrzymania przez Dostawcę zaproponowanego w ofercie terminu dostawy.

Instrukcja obsługi:

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentacji technicznej oraz szczegółowej instrukcji obsługi w języku polskim (lub języku angielskim).

Przeszkolenie personelu:

Dostawca na własny koszt przeszkoli 2 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie pełnej obsługi i pielęgnacji urządzenia.

Warunki gwarancji:

- Gwarancja 36 miesięcy.

- Dostawca zapewni na własny koszt w przypadku przewidywanej naprawy trwającej więcej niż 14 dni urządzenie zastępcze.

- Dostawca każdorazowo w zakresie napraw gwarancyjnych zagwarantuje transport urządzenia do i z serwisu.

- Dostawca określi w sposób szczegółowy  tryb i formę zgłaszania usterek.

Termin złożenia oferty cenowej:

Zamawiający oczekuje na złożenie ofert do dnia 4 lutego 2015 roku

Miejsce złożenia oferty:

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej (przesłanej pocztą lub pocztą elektroniczną).

Restauro Sp. z o.o.

ul. Małe Garbary 4-6

87-100 Toruń

tel./fax. 56 621-12-40

e-mail: restauro@restauro.pl

Osoby do kontaktu:

W sprawach merytorycznych – Jędrzej Musiela, tel. 609222274, jedrzej.musiela@restauro.pl

W sprawach formalnych i organizacyjnych - Ewelina Klimek, tel. 609020564; ewelina.klimek@restauro.pl

Toruń, dnia 27.01.2015 r.