Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w trybie konkursu ofert

Zamawiający:

Restauro Sp. z o.o.

ul. Małe Garbary 4-6

87-100 Toruń

Polska, UE

www.restauro.pl

Tel./fax. 048 56 621-12-40

e-mail: restauro@restauro.pl

Przedmiotem działalności firmy jest konserwacja zabytków. Podstawową specjalnością jest konserwacja oraz remonty, modernizacje i adaptacje architektury zabytkowej w pełnym zakresie robót budowlanych i konserwatorskich, włącznie z konserwacją wystroju zabytkowych wnętrz tj. stolarek, snycerki, sztukaterii, złoceń, sztablatur, stiuków oraz malarstwa ściennego.

Zamawiający po rozpatrzeniu złożonych ofert, zaprosi wybranych przez siebie Dostawców do dalszych negocjacji.

Zakup zostanie sfinansowany przy wsparciu funduszy EU w ramach programu Innowacyjna Gospodarka Działanie

Wymagania dotyczące urządzenia:

Fabrycznie nowa stacja  do laserowego oczyszczania  obiektów zabytkowych  złożona z 2 urządzeń.

Parametry techniczne:

1. długość fali podstawowej 1064, opcjonalnie 532, 355 nm

2. długość impulsu 6 -110 ns

3. moc > 15 Watt

4. częstotliwość > 10 Hz

5. gęstość energii > 1,5 J /1 cm2

6. wydajność > 0,5m2 / 1h

7. waga (umożliwiająca prace na rusztowaniu budowlanym

Termin i miejsce dostawy:

Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

Pożądany termin dostawy nie później niż do dnia 15 kwietnia 2015 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zakupu urządzenia w przypadku nie dotrzymania przez Dostawcę zaproponowanego w ofercie terminu dostawy.

Instrukcja obsługi:

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem dokumentacji technicznej oraz szczegółowej instrukcji obsługi w języku polskim (lub języku angielskim).

Przeszkolenie personelu:

Dostawca na własny koszt przeszkoli 2 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie pełnej obsługi i pielęgnacji urządzenia.

Warunki gwarancji:

- Gwarancja 36 miesięcy.

- Dostawca zapewni na własny koszt w przypadku przewidywanej naprawy trwającej więcej niż 14 dni urządzenie zastępcze.

- Dostawca każdorazowo w zakresie napraw gwarancyjnych zagwarantuje transport urządzenia do i z serwisu.

- Dostawca określi w sposób szczegółowy  tryb i formę zgłaszania usterek.

Termin złożenia oferty cenowej:

Zamawiający oczekuje na złożenie ofert do dnia 4 lutego 2015 roku

Miejsce złożenia oferty:

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej (przesłanej pocztą lub pocztą elektroniczną).

Restauro Sp. z o.o.

ul. Małe Garbary 4-6

87-100 Toruń

tel./fax. 56 621-12-40

e-mail: restauro@restauro.pl

Osoby do kontaktu:

W sprawach merytorycznych – Jędrzej Musiela, tel. 609222274, jedrzej.musiela@restauro.pl

W sprawach formalnych i organizacyjnych - Ewelina Klimek, tel. 609020564; ewelina.klimek@restauro.pl

Toruń,  27 styczeń 2015 r.